## Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2026 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» |
| --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α/Τ | Ε/Μ | ΠΟΣΟΤΗTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης έως 100 m | 1 | τεμ. | 60,00 |  |  |
| 2 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 101 m έως 200 m | 2 | τεμ. | 60,00 |  |  |
| 3 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 201 m έως 300 m | 3 | τεμ. | 30,00 |  |  |
| 4 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος έως 20 PS | 4 | τεμ. | 18,00 |  |  |
| 5 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg, ή ισχύος από 21 PS έως 40 PS | 5 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 6 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 41 PS έως 60 PS | 6 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 7 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 61 PS έως 100 PS | 7 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 8 | Εργασία εξαγωγής, κατασκευής νέου και επανατοποθέτησης μανδύα ψύξεως υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, οποιασδήποτε διαμέτρου | 8 | τεμ. | 30,00 |  |  |
| 9 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, έως 10 βαθμίδες | 9 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 10 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 11 έως 20 βαθμίδες | 10 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 11 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 21 έως 30 βαθμίδες | 11 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 12 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος έως 20 PS | 12 | τεμ. | 15,00 |  |  |
| 13 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 21 PS έως 40 PS | 13 | τεμ. | 15,00 |  |  |
| 14 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 41 PS έως 60 PS | 14 | τεμ. | 12,00 |  |  |
| 15 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης μονοβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας | 15 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 16 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης διβάθμιας ή τριβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας | 16 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 17 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης πολυβάθμιας (άνω των τριών βαθμίδων) φυγοκέντρου αντλίας | 17 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 18 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος έως 20 PS | 18 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 19 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 21 έως 50 PS | 19 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 20 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 51 έως 100 PS | 20 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 21 | Εργασία αντικατάστασης σωλήνων στήλης με νέους, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 50 mm, γαλβανιζέ βαρέως τύπου | 21α | μ.μ. | 150,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm, mannesmann φλαντζωτή | 21β | μ.μ. | 750,00 |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, mannesmann φλαντζωτή | 21γ | μ.μ. | 150,00 |  |  |
| 22 | Εργασία φυσήματος, καθαρισμού και ανάπτυξης γεωτρήσεως | 22 | μ.μ. | 300,00 |  |  |
| 23 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 120 m3/h, μανομετρικό 99 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 PS | 23 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 24 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 140 m3/h, μανομετρικό 142 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 PS | 24 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 25 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου monoblock, αποτελούμενο από την ανάλογη μεταλλική βάση και αντλία παροχής έως 120 m3/h, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 20 PS | 25 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 26 | Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, συστήματος υποβρύχιου αερισμού Ε.Ε.Λ. | 61 | τεμ. | 150,00 |  |  |
| 27 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χαλυβδοσωλήνα mannesmann διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm | 27α | μ.μ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm | 27β | μ.μ. | 15,00 |  |  |
|  | γ) DN 100 mm | 27γ | μ.μ. | 15,00 |  |  |
|  | δ) DN 125 mm | 27δ | μ.μ. | 12,00 |  |  |
|  | ε) DN 150 mm | 27ε | μ.μ. | 12,00 |  |  |
|  | στ) DN 200 mm | 27στ | μ.μ. | 12,00 |  |  |
| 28 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας σύρτου, τύπου ελαστικής εμφράξεως διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 28α | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 28β | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, PN 10 At | 28γ | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | δ) DN 125 mm, PN 10 At | 28δ | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | ε) DN 150 mm, PN 10 At | 28ε | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | στ) DN 200 mm, PN 10 At | 28στ | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 29 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας τύπου πεταλούδας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 100 mm, PN 10 At | 29α | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 125 mm, PN 10 At | 29β | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | γ) DN 150 mm, PN 10 At | 29γ | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 30 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 80 mm, PN 10 At | 30α | τεμ. | 12,00 |  |  |
|  | β) DN 100 mm, PN 10 At | 30β | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | γ) DN 125 mm, PN 10 At | 30γ | τεμ. | 6,00 |  |  |
|  | δ) DN 150 mm, PN 10 At | 30δ | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | ε) DN 200 mm, PN 10 At | 30ε | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 31 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανατοποθέτησης, αντιπληγματικής βαλβίδας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 31α | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 31β | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 32 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χυτοσιδηρού ενωτικού τεμαχίου, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 160 mm | 32α | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | β) DN 200 mm | 32β | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 33 | σητ |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 80 mm, PN 10 At | 33α | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 100 mm, PN 10 At | 33β | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | γ) DN 125 mm, PN 10 At | 33γ | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | δ) DN 150 mm, PN 10 At | 33δ | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 34 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης φλάντζας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 34α | τεμ. | 27,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 34β | τεμ. | 30,00 |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, PN 10 At | 34γ | τεμ. | 30,00 |  |  |
|  | δ) DN 125 mm, PN 10 At | 34δ | τεμ. | 15,00 |  |  |
|  | ε) DN 150 mm, PN 10 At | 34ε | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | στ) DN 200 mm, PN 10 At | 34στ | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 35 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης διαστολής - συστολής, DN 80 έως 200 mm | 35 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 36 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης καμπύλης, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm | 36α | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | β) DN 80 mm | 36β | τεμ. | 15,00 |  |  |
|  | γ) DN 100 mm | 36γ | τεμ. | 15,00 |  |  |
|  | δ) DN 125 mm | 36δ | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | ε) DN 150 mm | 36ε | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | στ) DN 200 mm | 36στ | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 37 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μανομέτρου γλυκερίνης Φ 63 mm | 37 | τεμ. | 45,00 |  |  |
| 38 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, φίλτρου αναρροφήσεως, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 125 mm | 38α | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | β) DN 150 mm | 38β | τεμ. | 3,00 |  |  |
|  | γ) DN 200 mm | 38γ | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 39 | Εργασία κατασκευής απλών μεταλλικών κατασκευών | 39 | kgr | 750,00 |  |  |
| 40 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ηλεκτρικού πίνακα υποβρυχίου ισχύος: |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 30 PS | 40α | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | β) Ισχύος από 31 PS έως 60 PS | 40β | τεμ. | 9,00 |  |  |
|  | γ) Ισχύος από 61 PS έως 100 PS | 40γ | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 41 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος: |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως και 20 PS | 41α | τεμ. | 6,00 |  |  |
|  | β) Ισχύος από 21 έως και 50 PS | 41β | τεμ. | 6,00 |  |  |
|  | γ) Ισχύος από 51 έως και 100 PS | 41γ | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 42 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μετατροπέα πίεσης 0 - 10 At, 4 - 20 mA | 42 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 43 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, ασύρματου φλοτέρ εμβέλειας 5 Km | 43 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 44 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, καλωδίου τύπου ΝΥΥ, διατομής: |  |  |  |  |  |
|  | α) Διατομής 3 x 1,5 mm2 | 44α | μ.μ. | 3.600,00 |  |  |
|  | β) Διατομής 3 x 6 mm2 | 44β | μ.μ. | 1.402,50 |  |  |
|  | γ) Διατομής 3 x 10 mm2 | 44γ | μ.μ. | 1.410,00 |  |  |
|  | δ) Διατομής 3 x 16 mm2 | 44δ | μ.μ. | 1.200,00 |  |  |
| 45 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, συστήματος προστασίας ξηράς λειτουργίας | 45 | τεμ. | 60,00 |  |  |
| 46 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, τριφασικού επιτηρητή φάσεων | 46 | τεμ. | 60,00 |  |  |
| 47 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, φλοτέρ στάθμης νερού | 47 | τεμ. | 45,00 |  |  |
| 48 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, αυτόματου χλωριωτή | 48 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 49 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο ρελέ εντός ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος: |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 15 KW | 49α | τεμ. | 90,00 |  |  |
|  | β) Ισχύος έως 22 KW | 49β | τεμ. | 60,00 |  |  |
|  | γ) Ισχύος έως 40 KW | 49γ | τεμ. | 60,00 |  |  |
|  | δ) Ισχύος έως 70 KW | 49δ | τεμ. | 30,00 |  |  |
| 50 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο αμπερομέτρου ή βολτομέτρου ηλεκτρικού πίνακα. | 50 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 51 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο διακόπτη εντάσεως έως 100 Α, σε ηλεκτρικού πίνακα. | 51 | τεμ. | 15,00 |  |  |
| 52 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο Μ/Σ 220/48 V, σε ηλεκτρικού πίνακα. | 52 | τεμ. | 15,00 |  |  |
| 53 | Εργασία εγκατάστασης ηλεκτροδίου γειώσεως. | 53 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 54 | Εργασία ανακατασκευής κυκλώματος ισχύος, ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος: |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 40 PS | 54α | τεμ. | 15,00 |  |  |
|  | β) Ισχύος έως 80 PS | 54β | τεμ. | 12,00 |  |  |
|  | γ) Ισχύος έως 125 PS | 54γ | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 55 | Εργασία κατασκευής βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα | 55 | τεμ. | 15,00 |  |  |
| 56 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής έως 50 m3/h | 56 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 57 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής από 51 m3/h έως 150 m3/h | 57 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 58 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, ανεξαρτήτως ισχύος ηλεκτροκινητήρα | 58 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 59 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης φυσητήρα αερισμού Ε.Ε.Λ., τύπου λοβών, ισχύος έως και 20 kW | 59 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 60 | Εργασία εξαγωγής, επισκευή και επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ. | 60 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 61 | Εργασία εξαγωγής συμπιεστή εσχαρισμάτων Ε.Ε.Λ., επισκευή κοχλία, αντικατάσταση ηλεκτρομειωτήρα και επανατοποθέτηση στη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων | 61 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 62 | Εργασία εξαγωγής φυσητήρα μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, αντικατάσταση με νέο, επανατοποθέτηση και προσαρμογή σωληνώσεων | 62 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 63 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος εως 25 PS | 63 | τεμ. | 9,00 |  |  |
| 64 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος από 26 εως 50 PS | 64 | τεμ. | 6,00 |  |  |
| 65 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 60 εως 80 PS | 65 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 66 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 81 εως 125 PS | 66 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 67 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 67 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 68 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 68 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 69 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 69 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 70 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 70 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 71 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής άνω των 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 71 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 72 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής ανω των 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 72 | τεμ. | 3,00 |  |  |
| 73 | Ωριαία δαπάνη εργασίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ή τεχνίτη υδραυλικού | 73 | Ωριαία δαπάνη | 3.000,00 |  |  |
| 74 | Ωριαία δαπάνη εργασίας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού Π.Ε. | 74 | Ωριαία δαπάνη | 1.500,00 |  |  |
|  |  |  |  | Δαπάνη εργασιών: |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |

Πολύγυρος,       -     - 2026

Ο Προσφέρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α/Τ | Ε/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης έως 100 m | 1 | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
| 2 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 101 m έως 200 m | 2 | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
| 3 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, με μήκος στήλης από 201 m έως 300 m | 3 | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
| 4 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος έως 20 PS | 4 | τεμ. | 6,00 |  |  |  |
| 5 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg, ή ισχύος από 21 PS έως 40 PS | 5 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 6 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 41 PS έως 60 PS | 6 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 7 | Εργασία εξαγωγής, ή εγκατάστασης με γερανό, αντλητικού συγκροτήματος ή οποιαδήποτε εξοπλισμού αντλιοστασίου ή δεξαμενής, βάρους άνω των 60 Kg ή ισχύος από 61 PS έως 100 PS | 7 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 8 | Εργασία εξαγωγής, κατασκευής νέου και επανατοποθέτησης μανδύα ψύξεως υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως, οποιασδήποτε διαμέτρου | 8 | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
| 9 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, έως 10 βαθμίδες | 9 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 10 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 11 έως 20 βαθμίδες | 10 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 11 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης στροβίλου υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος, από 21 έως 30 βαθμίδες | 11 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 12 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος έως 20 PS | 12 | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
| 13 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 21 PS έως 40 PS | 13 | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
| 14 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου ηλεκτροκινητήρα συγκροτήματος, ισχύος από 41 PS έως 60 PS | 14 | τεμ. | 4,00 |  |  |  |
| 15 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης μονοβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας | 15 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 16 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης διβάθμιας ή τριβάθμιας φυγοκέντρου αντλίας | 16 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 17 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης πολυβάθμιας (άνω των τριών βαθμίδων) φυγοκέντρου αντλίας | 17 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 18 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος έως 20 PS | 18 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 19 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 21 έως 50 PS | 19 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 20 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης ηλεκτροκινητήρα με έδραση Β3, ισχύος από 51 έως 100 PS | 20 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 21 | Εργασία αντικατάστασης σωλήνων στήλης με νέους, υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 50 mm, γαλβανιζέ βαρέως τύπου | 21α | μ.μ. | 50,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm, mannesmann φλαντζωτή | 21β | μ.μ. | 250,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, mannesmann φλαντζωτή | 21γ | μ.μ. | 50,00 |  |  |  |
| 22 | Εργασία φυσήματος, καθαρισμού και ανάπτυξης γεωτρήσεως | 22 | μ.μ. | 100,00 |  |  |  |
| 23 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 120 m3/h, μανομετρικό 99 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 PS | 23 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 24 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου booster ξηρού τύπου, αποτελούμενο από την ανάλογη βάση με τον στεγανό μανδύα ψύξεως και οριζόντιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα παροχής 140 m3/h, μανομετρικό 142 m, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 PS | 24 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | Εργασία κατασκευής και εγκατάστασης οριζοντίου φυγοκεντρικού αντλητικού συγκροτήματος τύπου monoblock, αποτελούμενο από την ανάλογη μεταλλική βάση και αντλία παροχής έως 120 m3/h, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 20 PS | 25 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 26 | Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, συστήματος υποβρύχιου αερισμού Ε.Ε.Λ. | 61 | τεμ. | 50,00 |  |  |  |
| 27 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χαλυβδοσωλήνα mannesmann διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm | 27α | μ.μ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm | 27β | μ.μ. | 5,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 100 mm | 27γ | μ.μ. | 5,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 125 mm | 27δ | μ.μ. | 4,00 |  |  |  |
|  | ε) DN 150 mm | 27ε | μ.μ. | 4,00 |  |  |  |
|  | στ) DN 200 mm | 27στ | μ.μ. | 4,00 |  |  |  |
| 28 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας σύρτου, τύπου ελαστικής εμφράξεως διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 28α | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 28β | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, PN 10 At | 28γ | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 125 mm, PN 10 At | 28δ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | ε) DN 150 mm, PN 10 At | 28ε | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | στ) DN 200 mm, PN 10 At | 28στ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 29 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χυτοσιδηράς δικλείδας τύπου πεταλούδας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 100 mm, PN 10 At | 29α | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 125 mm, PN 10 At | 29β | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 150 mm, PN 10 At | 29γ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 30 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 80 mm, PN 10 At | 30α | τεμ. | 4,00 |  |  |  |
|  | β) DN 100 mm, PN 10 At | 30β | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 125 mm, PN 10 At | 30γ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 150 mm, PN 10 At | 30δ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | ε) DN 200 mm, PN 10 At | 30ε | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 31 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανατοποθέτησης, αντιπληγματικής βαλβίδας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 31α | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 31β | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 32 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, χυτοσιδηρού ενωτικού τεμαχίου, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 160 mm | 32α | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | β) DN 200 mm | 32β | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 33 | σητ |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 80 mm, PN 10 At | 33α | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 100 mm, PN 10 At | 33β | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 125 mm, PN 10 At | 33γ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 150 mm, PN 10 At | 33δ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 34 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης φλάντζας, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm, PN 10 At | 34α | τεμ. | 9,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm, PN 10 At | 34β | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 100 mm, PN 10 At | 34γ | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 125 mm, PN 10 At | 34δ | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
|  | ε) DN 150 mm, PN 10 At | 34ε | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | στ) DN 200 mm, PN 10 At | 34στ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 35 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης διαστολής - συστολής, DN 80 έως 200 mm | 35 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 36 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέα, χαλύβδινης καμπύλης, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 65 mm | 36α | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | β) DN 80 mm | 36β | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 100 mm | 36γ | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
|  | δ) DN 125 mm | 36δ | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | ε) DN 150 mm | 36ε | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | στ) DN 200 mm | 36στ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 37 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μανομέτρου γλυκερίνης Φ 63 mm | 37 | τεμ. | 15,00 |  |  |  |
| 38 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, φίλτρου αναρροφήσεως, διαμέτρου: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) DN 125 mm | 38α | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | β) DN 150 mm | 38β | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
|  | γ) DN 200 mm | 38γ | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 39 | Εργασία κατασκευής απλών μεταλλικών κατασκευών | 39 | kgr | 250,00 |  |  |  |
| 40 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ηλεκτρικού πίνακα υποβρυχίου ισχύος: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 30 PS | 40α | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | β) Ισχύος από 31 PS έως 60 PS | 40β | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
|  | γ) Ισχύος από 61 PS έως 100 PS | 40γ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 41 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως και 20 PS | 41α | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
|  | β) Ισχύος από 21 έως και 50 PS | 41β | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
|  | γ) Ισχύος από 51 έως και 100 PS | 41γ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 42 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο, μετατροπέα πίεσης 0 - 10 At, 4 - 20 mA | 42 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 43 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, ασύρματου φλοτέρ εμβέλειας 5 Km | 43 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 44 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, καλωδίου τύπου ΝΥΥ, διατομής: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) Διατομής 3 x 1,5 mm2 | 44α | μ.μ. | 1.200,00 |  |  |  |
|  | β) Διατομής 3 x 6 mm2 | 44β | μ.μ. | 467,50 |  |  |  |
|  | γ) Διατομής 3 x 10 mm2 | 44γ | μ.μ. | 470,00 |  |  |  |
|  | δ) Διατομής 3 x 16 mm2 | 44δ | μ.μ. | 400,00 |  |  |  |
| 45 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, συστήματος προστασίας ξηράς λειτουργίας | 45 | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
| 46 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, τριφασικού επιτηρητή φάσεων | 46 | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
| 47 | Εργασία αποξήλωσης, ή εγκατάστασης, φλοτέρ στάθμης νερού | 47 | τεμ. | 15,00 |  |  |  |
| 48 | Εργασία αποξήλωσης, επισκευής και επανεγκατάστασης, αυτόματου χλωριωτή | 48 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 49 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο ρελέ εντός ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 15 KW | 49α | τεμ. | 30,00 |  |  |  |
|  | β) Ισχύος έως 22 KW | 49β | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
|  | γ) Ισχύος έως 40 KW | 49γ | τεμ. | 20,00 |  |  |  |
|  | δ) Ισχύος έως 70 KW | 49δ | τεμ. | 10,00 |  |  |  |
| 50 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο αμπερομέτρου ή βολτομέτρου ηλεκτρικού πίνακα. | 50 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 51 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο διακόπτη εντάσεως έως 100 Α, σε ηλεκτρικού πίνακα. | 51 | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
| 52 | Εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης με νέο Μ/Σ 220 / 48 V, σε ηλεκτρικού πίνακα. | 52 | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
| 53 | Εργασία εγκατάστασης ηλεκτροδίου γειώσεως. | 53 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 54 | Εργασία ανακατασκευής κυκλώματος ισχύος, ηλεκτρικού πίνακα, ισχύος: |  |  |  |  |  |  |
|  | α) Ισχύος έως 40 PS | 54α | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
|  | β) Ισχύος έως 80 PS | 54β | τεμ. | 4,00 |  |  |  |
|  | γ) Ισχύος έως 125 PS | 54γ | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 55 | Εργασία κατασκευής βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα | 55 | τεμ. | 5,00 |  |  |  |
| 56 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής έως 50 m3/h | 56 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 57 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, παροχής από 51 m3/h έως 150 m3/h | 57 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 58 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, ανεξαρτήτως ισχύος ηλεκτροκινητήρα | 58 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 59 | Εργασία αποσυναρμολόγησης, επισκευής και επανασυναρμολόγησης φυσητήρα αερισμού Ε.Ε.Λ., τύπου λοβών, ισχύος έως και 20 kW | 59 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 60 | Εργασία εξαγωγής, επισκευή και επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ. | 60 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 61 | Εργασία εξαγωγής συμπιεστή εσχαρισμάτων Ε.Ε.Λ., επισκευή κοχλία, αντικατάσταση ηλεκτρομειωτήρα και επανατοποθέτηση στη μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων | 61 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 62 | Εργασία εξαγωγής φυσητήρα μονάδας προεπεξεργασίας λυμάτων, αντικατάσταση με νέο, επανατοποθέτηση και προσαρμογή σωληνώσεων | 62 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 63 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος εως 25 PS | 63 | τεμ. | 3,00 |  |  |  |
| 64 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ6 και ισχύος από 26 εως 50 PS | 64 | τεμ. | 2,00 |  |  |  |
| 65 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 60 εως 80 PS | 65 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 66 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα διαμέτρου Μ8 και ισχύος από 81 εως 125 PS | 66 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 67 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 67 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 68 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής εως 50 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 68 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 69 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 69 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 70 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής από 51 εως 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 70 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 71 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής άνω των 100 m3/h και έως 10 βαθμίδες | 71 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 72 | Εργασία αντικατάστασης με νέο, στροβίλου υποβρύχιου συγκροτήματος παροχής ανω των 100 m3/h και από 11 έως 20 βαθμίδες | 72 | τεμ. | 1,00 |  |  |  |
| 73 | Ωριαία δαπάνη εργασίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ή τεχνίτη υδραυλικού | 73 | Ωριαία δαπάνη | 1.000,00 |  |  |  |
| 74 | Ωριαία δαπάνη εργασίας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού Π.Ε. | 74 | Ωριαία δαπάνη | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Δαπάνη εργασιών: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |  |

Πολύγυρος,       -     - 2026

Ο Προσφέρων